{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":58,"n_cols":8,"rows_kept":58,"merged":[[0,0,0,7],[6,0,6,7],[11,0,11,7],[16,0,16,7],[21,0,21,7],[25,0,25,7],[28,0,28,7],[45,0,45,7],[57,1,57,7]]}
["清源水务流量计校准清单"]
["序号","安装位置","仪器名称","生产厂家","型号规格","出厂编号","管材","外径/内径"]
[1,"普安取水","普安水厂原水1#流量计","SIEMENS","FUS080","003509H318","碳钢","DN1200"]
[2,"普安取水","普安水厂原水2#流量计","SIEMENS","FUS080","004809H318","碳钢","DN1200"]
[3,"普安送水","普安水厂1#出水流量计","KROHNE","OPTIFLUX2050W","H19208747","碳钢","DN1200"]
[4,"普安送水","普安水厂2#出水流量计","KROHNE","OPTIFLUX2050W","H19208748","碳钢","DN1200"]
["（联系人：郭建15351369554）"]
[5,"菜坝取水","菜坝水厂原水1#流量计","KROHNE","OPTIFLUX2050W","H21236516","碳钢","DN1200"]
[6,"菜坝取水","菜坝水厂原水2#流量计","KROHNE","OPTIFLUX2050W","H21236513","碳钢","DN1200"]
[7,"菜坝送水","菜坝水厂送水1#流量计","KROHNE","OPTIFLUX2050W","H21236512","碳钢","DN1200"]
[8,"菜坝送水","菜坝水厂送水2#流量计","KROHNE","OPTIFLUX2050W","H21236511","碳钢","DN1200"]
["（联系人：黄恒18881908336）"]
[9,"四水厂送水","四水厂出厂流量计","SIEMENS","SITRANS FUS080","003609H297","碳钢","DN800"]
[10,"四水厂送水","四水厂出厂流量计","SIEMENS","SITRANS FUS080","003809H297","碳钢","DN800"]
[11,"四水厂送水","四水厂出厂流量计一线","上海光华仪表有限公司","LDZ-6-10-00-G","四水厂送水一线（1#）","碳钢","DN800"]
[12,"四水厂送水","四水厂出厂流量计二线","上海光华仪表有限公司","LDZ-6-10-00-G","四水厂送水二线（2#）","碳钢","DN800"]
["（联系人：张宇18190562327）"]
[13,"五水厂送水","五水厂送水流量计","开封开流仪表有限公司","MGG/KL-2521412EC1",1907261,"碳钢","DN1200"]
[14,"五水厂送水","五水厂送水流量计","Endress+Hauser","91WA1-AA3C00ACA4AA","S4165E02000","碳钢","DN1200"]
[15,"五水厂取水","五水厂取水泵站流量计","上海肯特仪表股份有限公司","KEF-1",24110134709,"碳钢","DN1400"]
[16,"五水厂取水","五水厂取水流量计","SIEMENS","FST030","N1P6201276","碳钢","DN1400"]
["（联系人：徐金艳13795803458）"]
[17,"一水厂送水","一水厂城区流量计","上海光华仪表有限公司","LDZ-5",8028,"碳钢","DN800"]
[18,"一水厂送水","一水厂菜坝流量计","/","/","CB-1","碳钢","DN400"]
[19,"一水厂送水","一水厂下江北流量计","深圳拓安信自动化仪表有限公司","MAG-AX","T012601001","碳钢","DN600"]
["（联系人：邓敏13890988667）"]
[20,"二水厂送水","二水厂高区流量计","大连西格玛仪器有限公司","SEAGMALDG-1000-KNZ5",23101052,"碳钢","DN1000"]
[21,"二水厂送水","二水厂低区流量计","大连西格玛仪器有限公司","SEAGMALDG-700-NLZ2",23101053,"碳钢","DN700"]
["（联系人：刘聪18683143260）"]
[22,"（管网部）普和大桥桥头","普和大桥桥头流量计","上海肯特仪表股份有限公司","KEFB DN600 23BA1",20110124811,"碳钢","DN600"]
[23,"（管网部）普和大桥桥头","普和大桥桥头流量计","上海肯特仪表股份有限公司","KEFB DN600 23BA1",20110124812,"碳钢","DN600"]
[24,"（管网部）海天水务（二水厂）","海天水务（二水厂）供水","中环天仪股份有限公司","LD-TH300B10177JFLF40215",1220326,"钢管","DN300"]
[25,"（管网部）海天水务（一水厂）","海天水务（一水厂）供水","重庆川仪自动化股份有限公司流量仪表分公司","MFE40153110A205ER2421141S","19113380/Z19111385","钢管","DN400"]
[26,"（管网部）长江大桥桥头","长江大桥（四水厂）供水",{"$nulls":3},"钢管","DN350"]
[27,"（管网部）长江大桥桥头","长江大桥（四水厂）供水",{"$nulls":3},"钢管","DN350"]
[28,"（管网部）中坝大桥桥头","中坝大桥（四水厂）供水",{"$nulls":3},"钢管","DN400"]
[29,"（管网部）中坝大桥桥头","中坝大桥（四水厂）供水",{"$nulls":3},"钢管","DN400"]
[30,"（管网部）天池大桥桥头","天池大桥（普安）供水",{"$nulls":3},"钢管","DN400"]
[31,"（管网部)岷江新区","岷江新区泵站进水","中环天仪股份有限公司",null,null,"钢管","DN500"]
[32,"（管网部）川云中路","川云中路供水","中环天仪股份有限公司",null,null,"钢管","DN500"]
[33,"（管网部）大地坡泵站","大地坡泵站供水","  成都凯思达机电有限公司                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ",null,null,"钢管","DN400"]
[34,"（管网部）大地坡泵站","大地坡泵站供水","成都凯思达机电有限公司",null,null,"钢管","DN400"]
[35,"（管网部）岷江新区泵站","岷江新区泵站供水","开封开流仪表有限公司",null,null,"钢管","DN600"]
[36,"（管网部）古塔路","江北古塔路分区供水","上海肯特仪表股份有限公司",null,null,"钢管","DN600"]
[37,"（管网部）南延线泵站","南延线供水","中环天仪股份有限公司",null,null,"钢管","DN400"]
["（联系人：罗小彬13778931187）"]
[38,"（天泉）菜坝水厂","菜坝水厂往高捷送水流量计3","上海肯特仪表股份有限公司","KEF-A",24060114390,"碳钢","DN1200"]
[39,"（天泉）菜坝水厂","菜坝水厂往高捷送水流量计2","上海肯特仪表股份有限公司","KEFD-DN600",22110136783,"碳钢","DN600"]
[40,"（天泉）高捷水厂","高捷水厂进水流量计","上海望源测控仪表设备有限公司","WPLDA-700-103-1.6E-0000ESC",52104278,"碳钢","DN700"]
[41,"（天泉）菜坝水厂","菜坝水厂往高捷送水流量计1","上海肯特仪表股份有限公司","KEFB DN600 ",22090129421,"碳钢","DN600"]
[42,"（天泉）高捷水厂","高捷水厂出水流量计","上海望源测控仪表设备有限公司","WPLDA-700-103-1.6E-0000ESC",52104279,"碳钢","DN700"]
[43,"（天泉）高捷水厂","高捷水厂出水流量计","上海望源测控仪表设备有限公司","WPLM-600-103-1.6E",52104277,"碳钢","DN600"]
[44,"（天泉）华嘴水厂","华嘴水厂老区流量计","上海望源测控仪表设备有限公司","WPLDB-600-105-2E-00100EN/SC","EX600GHMF007","碳钢","DN600"]
[45,"（天泉）华嘴水厂","华嘴水厂老区流量计","大连海峰仪器发展有限公司","TDS-100F5","210111-Fn-19864187","碳钢","DN600"]
[46,"（天泉）二级泵站\n（位置在叙州区天泉供水有限责任公司-育才路南100米）","二级泵站送水流量计","上海望源测控仪表设备有限公司","WPLDA-400-105-10E-EMSC","E400HKJH104","碳钢","DN400"]
[47,"（天泉）二级泵站\n（位置在叙州区天泉供水有限责任公司-育才路南100米）","二级泵站送水流量计","上海光华仪表有限公司","LDG-500S","500-111398","碳钢","DN500"]
[48,"（天泉）三级泵站\n（位置在叙州区大德广场北-天池路）","三级泵站送水流量计","上海肯特仪表股份有限公司","KEFD-L4GOS-K/KEFB DN500 63BA3 12200 11130 00000",23090128121,"碳钢","DN400"]
[49,"（联系人：何纯吉18113853589）"]